## EBSG-Whg
BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG
Lichtenwörth / Langer Gang - Fabriksgasse 4
Betreubares Wohnen TOP 1-18
INNENAUSBAU:
Innenwände/Decken: |  | Gips- Maschinenputz an allen Deckenflächen im Obergeschoss
Kalkputze an den Gewölben im Erdgeschoss
Sanierputze an den Innenflächen der Außenwände
Zwischenwände als Gipskarton Ständerwände
Fußboden-Unterbau: |  | Wohnräume: Estrich, Trittschalldämmung und Styroporbeton
Bodenbeläge: |  | Vorraum | Laminat
|  | Bad/WC | Fliesen
|  | Abstellraum | Laminat
|  | Küche | Laminat
|  | Wohnzimmer | Laminat
|  | Zimmer | Laminat
|  | Terrasse | Einkornbetonplatten in Kiesbett
Stiegenhaus: |  | Feinsteinzeug
Wandbeläge: |  | Fliesen im Badezimmer ca. 2,0 m hoch
Wand- und Deckenanstrich: |  | Decken- und Wandflächen aller Wohn- und Nebenräume
in gebrochenem weiß ausgemalt
Innentüren: |  | glatte Türblätter, Oberfläche in Weiß, Stahlzargen weiß lackiert
Beschläge in ALU-Rosettengarnitur ohne Schloss ausgenommen Bad,
Abstellraumtür mit Lüftungsgitter
Wohnungseingangstür: |  | Oberfläche innen Weiß - außen laut Farbkonzept;
Beschlag: außen und innen Drücker, Alu Neusilber,
gerichtet für den Einbauzylinder der zentralen Schließanlage.
5 Stück Eigenschlüssel.
Fenster: |  | Holz Kastenfenster 2-teilig, Fensterflügel öffenbar mit kippbaren Oberlichtflügeln
Beschattung |  | Sonnenschutz
HEIZUNG- UND SANITÄRINSTALLATIONEN:
Heizung: |  | Die Wärmeenergieversorgung erfolgt mit einer Pelletsheizung, welche im
Heizraum im Erdgeschoss installiert ist. Alle WHG werden mit einer Radiatoren
Heizung ausgestattet.
Die Regelung der Radiatoren wird mit Thermastatventilen in den jeweiligen
Zimmern gesteuert
Warmwasser: |  | Erfolgt über die zentrale Heizanlage
Raumtemperaturen: |  | Die Heizleistung ist der Norm entsprechend berechnet
und bringt unter Berücksichtigung der laut österreichischer Klimakarte
angenommenen Außentemperatur folgende Raumtemperatur:
|  | Bad: |  | + 26 °C
|  | Wohnräume: |  | + 22 °C
|  | Zimmer: |  | + 22 °C
|  | Vorraum, Flur: |  | + 20 °C
Lüftung: |  | Bad/WC Lüftung ohne stätiger Grundlüftung und zusätzlichem Hygrostat
Abstellräume erhalten Türschlitze
SANITÄREINHEITEN:
Sanitärinstallation.: |  | Alle Wohnungen sind lt. nachstehendem Standard ausgeführt.
Einrichtungen: |  | weiß
Armaturen: |  | verchromt
Wohnung: |  | 1 Stück Hänge-WC komplett
1 Stk. Waschtisch mit Einhandmischer
1 Stk. Dusche bodeneben verfliest mit Edelstahl-Einlaufrost
1 Anschluss für Abwäsche und Geschirrspüler
1 Waschmaschinenanschluss im Bad bzw. Küche lt. Verkaufsplan
ELEKTROINSTALLATION: TV - ANLAGE
Elektroinstallation.: |  | Die Versorgung erfolgt aus dem Netz der EVN
Betriebsspannung 3 x 400/230 V
Jede Wohnung erhält eine eigene Zählung
In der Wohnung ist jeweils ein Wohnungsverteiler im Vorraum situiert.
Vorraum |  | 1 Deckenauslass mit Wechselschalter bzw. Taster
1 Rauchmelder
1 Steckdose
1 Elektroverteiler
1 Schwachstromverteiler
1 Telefonauslass (Leerverrohrung)
1 Leerverrohrung samt Dose für Schwachstrom
1 Klingeltaster am Gang bei der Wohnungseingangstüre
1 Gegensprechanlage mit Türöffner und integrierter Glocke
Kochnische/Küche: |  | 1 Deckenauslass mit Ausschalter
1 Wandauslass für Arbeitsplattenbeleuchtung direkt geschaltet
1 Anschluss für E-Herd
1 Steckdose für Umluftdunstabzug
1 Steckdose für Geschirrspüler
1 Steckdose für Kühlschrank
2 Doppelsteckdosen über der Arbeitsplatte bzw.
1 Doppelsteckdose und 2 Einzelsteckdosen
1 Einbauküche mit Spüle, Geschirrspüler, Herd mit Backrohr, Dunstabzug und
Kühlschrank mit Gefrierfach
Wohnzimmer: |  | 2 Deckenauslässe mit Ausschalter (für Essplatz und Wohnbereich)
1 Rauchmelder
4 Steckdosen
1 Doppelsteckdose bei TV-Antennenanschluss
1 TV Antennenanschluss für SAT-Signal digital, ORF 1+2 und Radio
ü. SAT-Anlage (ORF-Karte)
1 IT-Leerverrohrung bei der Antennendose
Bad/WC: |  | 1 Wandauslass (direkt) bei Waschbecken
1 Deckenauslass mit Ausschalter
1 Feuchtraumsteckdose
1 Steckdose mit Klappdeckel für Waschmaschine
1 Steckdose mit Klappdeckel für Trockner
1 Abluftventilator mit Hygrostat und Schalter für Volllast
1 Notruf Leerverrohrung
Abstellraum: |  | 1 Wandauslass über der Tür mit Ausschalter
1 Feuchtraumsteckdose
Schlafzimmer: |  | 1 Deckenauslass mit Ausschalter
1 Rauchmelder
1 Steckdose bei Ausschalter
1 Steckdose (bei IT Leerverrohrung)
2 Doppelsteckdosen (neben Doppelbett)
1 IT-Leerverrohrung samt Dose für TV/Telefon/ Internet
Terrasse: |  | 1 Wandauslass mit Ausschalter im Wohnzimmer
1 Feuchtraumsteckdose
Sonstiges: |  | 1 Elektroanschluss für Wohnungsstation Heizung + Warmwasser,
Lage nach Abstimmung mit dem Gewerk HLS
Notrufsystem: |  | Vorbereitung für Notrufsystem
Kellerabteile: |  | Feuchtraumbalken in den Gängen mit Ausschalter
Rauchmelder werden in den erforderlichen Räumen an der Decke montiert.
Die Beleuchtungskörper sind von den Mietern selbst beizustellen und zu montieren.
Eine digitale Satellitenanlage für den Empfang aller ASTRA-Sender ist vorgesehen.
Ein digitaler SAT-Receiver mit ORF-Karte ist notwendig und vom Mieter selbst beizustellen.
Die Anschlussmöglichkeit an die Telefon/Internetversorgung wird durch eine Leerverrohrung bis in den
Vorraum jeder Wohnung geschaffen. Das Ansuchen um die Herstellung des Internet/Telefonanschlusses
ist von jedem Mieter persönlich beim jeweils gewünschten Anbieter zu stellen.
Folgender Anbieter stehen zur Auswahl: A1 Telekom.
Auf Grund der verschiedenen Wohnungstypen sind Abweichungen der beschriebenen
Ausstattung möglich. Es gelten in jedem Fall die Grundriss- bzw. Installationspläne.
KÜCHEN
Küchenzeilen: |  | gemäß Verkaufsplan sind in die Wohnungen Küchen eingebaut und ausgestattet
mit einem Herd, einem Geschirrspüler, einem Abwaschbecken inkl. eines
Abtropfbereiches einem Kühlschrank und einer Vorbereitung zum Einbau einer
Waschmaschine im Bedarfsfall
AUSSENANLAGEN:
Wege und Hauszugänge: |  | Befestigt mit Pflasterbelag
PKW-Abstellplätze: |  | Befestigt mit Drainpflastersteinen
Traufenpflaster: |  | Traufenschotter mit Raseneinfassungssteinen und Grobschotter-
Hinterfüllung
Regenwasser: |  | Dachwässer und Oberflächenwässer werden im Hof in Sickerschächten,
Sickermulden zur Versickerung gebracht bzw. in einen Vorfluter eingeleitet.
Straßenseite in den Ortskanal
Eigengarten Wohnung: |  | wenn erforderlich leicht geböscht, Besämung
1 Gartenwasseranschluss selbstentleerend
Maschendrahtzaun 1m
Die Wohnhausanlage im gegenständlichen Bauvorhaben wird
in der beschriebenen Bauweise und in der dargestellten Ausstattung errichtet -
jedoch ersuchen wir um Verständnis, dass aus technischen oder baugesetzlichen
Gründen während der Bauausführung Änderungen notwendig werden könnten.
Sonderwünsche von Wohnungswerbern können ausschließlich in schriftlicher Form
und im Einvernehmen mit dem jeweiligen Professionisten und dem Bauherrn bzw. der
örtlichen Bauleitung Berücksichtigung finden.
Stand: | 2022-08-12